## 4.22
运行、调试渗滤液生产日数据报表 （****年**月**日）
一、渗滤液处理系统生产统计表
指标 站点 | 系统接水 |  | 系统进水 |  | 调节池液位 |  | 反渗透产水率 |  | 浓液 | 清液 | 外运 |  | 浓液 | 压泥 | 能源消耗
| 计划值 （t） | 实际值 （t） | 进水量 （t） | 处理率 (%) | 1# (m) | 2# (m) | 计划值 (%) | 实际值 (%) | 实际值 (t) | 实际值 (t) | 原液 (t) | 浓液 (t) | 回喷量 (t) | 产量 (t) | 实际值(kwh)
**
二、渗滤液处理系统水质监测统计表
指标 站点 | 调节池 出水 |  | UASB池出水 | [5 empty] | 反硝化池出水 |  |  |  | 硝化池出水 | [7 empty] | STRO |  |  |  | 总排
|  |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 1# |  | 2# |  | 1# |  |  |  | 2# |  |  |  | 1# |  | 2#
| COD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | MLSS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | MLSS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | MLSS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 温度 （℃） | MLSS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 温度 （℃） | COD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮 （mg/l)
**
三、飞灰处理系统生产统计表
指标 站点 | 原灰 处理量（t） | 螯合剂 |  | 用水量（t） | 用电量(kwh) | 固化物 产量（t） | 外运量（t） | 库存量（包） | 检修灰 （t） | 产品 合格率（%） | 备注
|  | 使用量 | 剩余量（t）
**
四、调试数据统计表
指标 站点 | 系统接水 |  | 调节池液位 |  | UASB进水 |  | 硝化池进水 |  | 备注
| 计划值 （t） | 实际值 （t） | 1# （m） | 2# (m) | 1# (t) | 2# (t) | 1# (t) | 2# (t)
**
五、应急膜数据统计表
指标 站点 | 系统进水 | 系统产水 | 系统浓水 | 产水率 | 备注
| 实际值 （t） | 实际值 （t） | 1# （m） | 2# (m)
**
制表人：**** 审核人： **** 日期：****年**月**日
Note on B12: User: 去年同期接水
Note on F12: Administrator: 525/米
Note on V15: Administrator: 未检测
Note on B23: Administrator: 只做了2#池子
Note on C23: Administrator: 只做了2#池子
Note on B42: User: 去年同期接水
Note on F42: Administrator: 525/米
Note on B52: User: 去年同期接水
Note on F52: Administrator: 525/米