## 材料清单
物资小类 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 装置 | 位号 | 需求时间
1.38.16.01.37 | PH计 | MP511/PHSJ-4A型/PHS-711A | 台 | 6 | 分析中心
1.38.16.01.37 | PH计 | HQ411D/台式827/ S220k | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.06.57 | 浊度计 | 2100Q/Turb 430 | 台 | 3 | 分析中心
1.38.16.01.38 | Na度计 | DWS-295F/DWS-723/MP517 | 台 | 3 | 分析中心
1.38.16.01.02 | 电导率仪 | DDSJ-318/DDS-701/ HK-307 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.02 | 电导率仪 | DDSJ-308A/DDS-701/ HK-307 | 台 | 4 | 分析中心
1.38.16.01.02 | 便携式电导率仪 | S230K\HQ14D\856 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.18.15.12 | 超纯水仪 | UPT-I-60L/ Molresearch 1060D/Milli-Q™ Direct | 台 | 2 | 分析中心
1.18.81.03.13 | COD加热消解器 | DRB200/COD4200/COD165 | 套 | 2 | 分析中心
1.37.05.01.30 | COD测定仪 | DR1010/Flex STD/AQ4000 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.03 | 露点仪 | SADP-G型/DM70/MDM300 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.18.02.11 | BOD培养箱 | SPX-150B-Z/SHP-150Y/BPC-150F | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.01.56 | BOD5仪 | BODTrak II/BD600/BIS-06 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.01.25 | 数显硅酸根分析仪 | HK-218/ TP306/HD-2012M | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.41 | Na+ Ca2+离子 | dual-Star/555p /HQ440D | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.41 | NO3- Cl-氨氮离子 | 主机：dual-Star/555p /HQ440D | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.11.02 | 余氯 | CL200/KH-2011/SYL-1B | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.06.76 | 便携式溶解氧测定仪 | 3655-111 | 台 | 2 | 分析中心
1.37.07.02.14 | 总铁仪 | HK-508/ TP304 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.15.04.14 | 便携式污泥浓度计 | TSS Portable | 台 | 1 | 分析中心
1.17.02.03.16 | 二氧化硅 | HI96705 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.85 | 3M细菌总数测试片 | 6406 | 台 | 1 | 分析中心
1.17.02.02.20 | 联氨 | HI96704 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.34 | 自动烟尘烟气分析仪 | TH880F/3012H | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.35 | 粉尘采样器 | CCHZ-1000 | 台 | 1 | 分析中心
1.49.05.04.13 | 大气自动采样器 | GS-3B/崂应2020/TH-110H | 台 | 1 | 分析中心
1.38.18.06.03 | 声级器（噪声仪） | AR854 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.22 | 便携式密度计 | Densito30P/DMA35 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.28 | 自动水分滴定仪（容量法） | KF1121/915KF Ti-Touch/V20 | 台 | 4 | 分析中心
1.38.16.01.28 | 自动水分滴定仪（库伦法） | C10S/917/AT1000 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.01.91 | 自动电位滴定仪 | T5/906/AT1000 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.15.04.20 | 可见分光光度计 | 723N/SP-723P/723PCS | 台 | 1 | 分析中心
1.38.15.04.20 | 可见分光光度计 | AQ7000/DR3900 | 台 | 5 | 分析中心
1.38.15.04.06 | 紫外可见分光光度计 | 752N/SP-752/752W | 台 | 1 | 分析中心
1.38.15.04.06 | 紫外可见分光光度计 | UV2600 | 台 | 4 | 分析中心
1.38.15.04.10 | 便携式折光仪 | Refracto 30PX/RA-130/ 3730 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.15.04.10 | 阿贝折光仪 | RM40/ABBemat500/J257 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.18.01.04 | 电子天平 | ep225sm-dr/SECURA225D-1CN/ MS205DU | 台 | 1 | 分析中心
1.38.18.01.04 | 电子天平 | LS220ASCS /Quintix224-cn/ME204T | 台 | 6 | 分析中心
1.38.18.01.04 | 电子天平 | LS3200C/quintix3102-1cn/ME2002E | 台 | 3 | 分析中心
1.38.16.06.85 | 苯类馏程测试仪 | SYD-6536/BSY-104蒸馏测定仪 | 台 | 1 | 分析中心
1.18.01.05.03 | 运动粘度仪 | ZHN1505/GDY-2/HTND2000 | 台 | 1 | 分析中心
1.37.05.01.55 | 自动开口闪点测定仪 | ZHK302/GDKS-3/HTKK308 | 台 | 1 | 分析中心
1.37.07.02.11 | 石油产品中含水测试仪 | SYD-260A（双炉）/BSY-111（双炉）/ SYP1015-III | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.21 | 旋转式粘度计 | NDJ-5S/NDJ-5S/ NDJ-5S | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.06.80 | 张力仪 | ZHZC-3/GDZL-2/HTZY205 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.01.95 | 颗粒强度测定仪 | KQ-2/ HAD-KQ-2 / KQ-2 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.18.04.03 | 离心仪 | TDL-40B/TD5A-WS/RD-60T | 台 | 1 | 分析中心
1.37.05.01.60 | 抗乳化性能测定仪器 | SYD-7305/HK-3031PK/SYP3007B-II | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.01.54 | 便携式微量氧测定仪 | GPR1100/POA200 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.67 | 便携式常量氧分析仪 | GPR-2000/POA300 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.09.03 | 复合气体测试仪 | PGM-6208/MX6/天鹰5X | 台 | 5 | 分析中心
1.38.16.09.16 | 奥氏仪 | 1904型/1904型/1904型 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.09.07 | VOC气体检测仪 | PGM-7320//MX6/FirstCheck+5000Ex | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.95 | 石油产品酸值测定仪 | SYD-264/HK-3160SZ/SYP1027 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.03.11.04 | 湿式气体流量计 | LMF-2防腐型/ LMF-2防腐型/ LMF-2防腐型 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.18.02.23 | 电热恒温电烘箱 | DHG-9147A/GZX-9146MBE/WGLL-125BE | 台 | 3 | 分析中心
1.38.18.02.23 | 电热恒温鼓风电烘箱 | DHG-9070(A)/ GZX-9070MBE/WGLL-65BE | 台 | 4 | 分析中心
1.34.99.01.01 | 台式封闭电炉 | DL-I-15/DDF/DF系列单炉 | 台 | 10 | 分析中心
1.34.99.01.11 | 电热套 | 98-Ⅰ-B型/KDM/KYMA型 | 台 | 4 | 分析中心
1.34.99.01.11 | 电热套 | 98-Ⅰ-B型/KDM/KYMA型 | 台 | 8 | 分析中心
1.34.99.01.11 | 电热套 | 98-Ⅰ-B型/KDM/KYMA型 | 台 | 8 | 分析中心
1.38.16.71.03 | 电加热磁力搅拌器 | 85-2/ 85-2/ CN61M/SH-2 | 台 | 4 | 分析中心
1.38.16.71.03 | 双头磁力加热搅拌器 | HJ-2/HJ-2/HJ-2 | 台 | 4 | 分析中心
1.18.81.01.32 | 气流烘干器 | BKH-C-30/气流烘干器 C型/气流烘干器 C型 | 台 | 12 | 分析中心
1.38.16.71.01 | 超声波清洗器 | KQ-500B/JK-700DB// HT－500BQ | 台 | 3 | 分析中心
1.38.18.02.24 | 低温恒温水浴 | HX-2015/DC-2015/ DC-2015 | 台 | 4 | 分析中心
1.38.16.01.19 | 水浴锅 | 单列两孔 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.01.19 | 水浴锅 | 单列四孔 | 台 | 3 | 分析中心
1.38.16.01.19 | 水浴锅 | 双列四孔 | 台 | 8 | 分析中心
1.26.01.01.20 | 真空泵 | 2XZ-2 | 台 | 4 | 分析中心
1.46.20.01.03 | 塑料薄膜封口机 | FS-300 | 台 | 1 | 分析中心
1.39.01.99.30 | 升降台 | 20*20cm | 台 | 20 | 分析中心
1.38.14.04.05 | 秒表 | YM3-14-128 | 个 | 5 | 分析中心
1.60.29.02.04 | 定时器 | XK98-A | 个 | 3 | 分析中心
1.38.02.15.02 | 气压表 | DYM3 | 个 | 4 | 分析中心
1.34.01.01.01 | 冰箱 | 200L左右 | 台 | 4 | 分析中心
1.38.16.06.73 | 温湿度计 | 温湿度计 | 台 | 9 | 分析中心
1.18.81.03.11 | 液相色谱流动相过滤装置 | JTFA0201/HDG-2A | 套 | 2 | 分析中心
1.38.02.08.03 | 氢气减压器 | YQQ-370 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.02.08.01 | 氧气减压器 | YQY-352 | 台 | 1 | 分析中心
1.23.01.05.01 | 马弗炉 | SK2-5-12Z | 台 | 3 | 分析中心
1.37.05.01.13 | 结晶点仪 | SYD-3069/DRT-2130D | 台 | 2 | 分析中心
1.38.03.11.04 | 湿式气体流量计 | LMF-1 | 台 | 2 | 分析中心
1.38.02.15.02 | 空盒气压表 | DYM-3/M267151 | 台 | 1 | 分析中心
1.26.06.01.01 | 旋片式真空泵 | 2XZ-1 | 台 | 2 | 分析中心
1.18.01.05.14 | 水银U型压力计 | BYY | 台 | 2 | 分析中心
1.18.01.05.23 | 精密移液器 | 10ML/P10ml L | 台 | 3 | 分析中心
1.39.05.05.27 | 分析用研磨机 | A11 basic | 台 | 1 | 分析中心
1.17.02.10.02 | 四联电驴 | DK-98-Ⅱ（四联） | 台 | 30 | 分析中心
1.40.03.18.12 | 电子台秤 | TCS-301 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.09.16 | （安环部）便携式多种气体检测仪 | 型号：X-am®2500（配密闭空间检测套箱） | 台 | 2 | 分析中心
1.38.15.04.16 | 原子吸收分光光谱仪 | AA6880 | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.03.25 | 总有机碳分析仪 | TOC-L CPH | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.02.27 | 元素分析仪 | EA5000 S/N | 台 | 1 | 分析中心
1.38.16.04.01 | 气相色谱仪 | A91 puls | 台 | 32 | 分析中心
1.38.16.04.12 | 液相色谱仪 | LC-20A | 台 | 2 | 分析中心
1.38.16.04.20 | 气相质谱仪 | GCMS-2020 | 台 | 1 | 分析中心